취약계층 홍보물 지원사업

콘돔 제조·구매 과업지시서

2019. 4. 24.

사단법인 한국에이즈퇴치연맹

콘돔 제조·구매에 관한 과업지시서

품 명	규 격	수량/단위
① 시·도 보건소용 콘돔	규격 및 사양 참조	300,000개
② 동성애자용 콘돔	규격 및 사양 참조	1,200,000개

1. 개 요

가. 시·도 보건소용 콘돔

본 규격서는 취약계층 홍보물 지원사업의 일환으로 전국 시·도 보건소 246개 보건소에 수요조사를 통해 배포되며, 성산업종사자 고위험지역 전국 보건소에 우선 배포될 예정으로 성매개감염병 및 에이즈 예방 홍보활동에 필요한 콘돔 제조·구매를 위한 최소한의 규정을 정한 것이다.

나. 동성애자용 콘돔

본 규격서는 취약계층 홍보물 지원사업의 일환으로 동성애자를 대상으로 100% 콘돔사용 정책을 통해 콘돔 사용률을 높이고, 성매개감염병 및 에이즈 예방 홍보활동에 필요한 콘돔 제조·구매를 위한 최소한의 규정을 정한 것이다.

2. 일반사항(공통)

가. 적용범위

① 본 규격서는 콘돔 제조·구매하는데 필요한 제반사항을 규정한다.

② 본 규격서는 콘돔 제조·구매에 대한 최소한 요구사항이며, 본 규격서에 규정되지 않는 사항에 대해서는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 관계 규정 및 기타 국내, 관련 제 규정, 규칙 및 표준에 따르며, 제반 콘돔 관련 검증에 필요한 근거 자료를 첨부하여야 한다.

나. 계약범위

① 콘돔 제조·구매 등 일체의 행위를 포함한다.

② 본 규격서에 명시된 모든 조항은 최소한의 사항만이 규정되었으므로, 본 사업 목적 달성을 위해 발생되는 추가 비용은 운영 목적에 부합하는 범위 내에서 계약 상대자가 부담한다.

③ 본 규격서에 명시되어 있지 않더라도 연맹 요구사항과 사업의 원활한 진행을 위하여 필요한 경우 계약당사자에게 특정(special)품목을 포함시킬 수 있다.

다. 일반범위

① 계약당사자는 계약된 물품을 제조 납품하여야 한다. 이하 ‘계약당사자’를 ‘계약자’로 표기한다.

② 계약자는 반드시 규격서에 명시된 규정사항을 준수해 납품하여야 하며, 모든 제품은 제조사의 정품으로 완성하여 납품하여야 한다.

③ 계약자는 본 규격서에 대하여 해석상 이견발생시 연맹과 상호 협의하여 처리하되 협의가 원만히 이루어지지 않을 경우 연맹 의견에 따른다.

④ 계약자는 계약된 제품의 일부를 부득이 변경하고자 할 경우, 연맹의 승인을 득한 후 처리한다.

⑤ 계약자의 직원은 본 계약업무 수행 중 지득한 사실에 대하여 보안을 유지하여야 한다.

라. 제품구성

① 제품은 국내, 기술기준 및 국제 표준 규격에 적합하여야 한다.

② 본 제품은 특히 취약계층을 대상으로 배포 사용되기 때문에 반드시 규격서에 명시된 규정 사항을 준수해 제품을 구성하여 완성 납품하여야 한다.

마. 납품사항

① 계약자는 계약을 체결한 날로부터 갑이 지정한 장소에 기한 내에 제작 일괄 납품하여야 한다.

② 계약자는 제작 완료 후 연맹 감독관에게 통보 납품 전에 검수를 한 후 납품한다. 납품은 연맹이 지정하는 장소에 계약자가 납품하며 그 비용은 계약자가 부담한다.

③ 계약자는 연맹에서 제시한 제품규격 및 사양에 의거 착수계와 함께 계약을 체결한 날로부터 7일 이내 납품계획을 서면으로 제출하여야 한다.

④ 계약자는 제품을 납품함에 있어 제품하자로 발생되는 사고는 계약자가 모든 책임을 진다.

⑤ 계약자는 제품 납품 시 계약자와 연맹 간에 품목 및 수량을 확인하고 납품명세서에 서명 날인하여 양측 모두 보관한다.

⑥ 계약자는 콘돔 케이스의 디자인 및 내용은 연맹의 지시에 따라 결정한다.

3. 규격 및 사양

가. 콘돔 규격 및 사양

① 시·도 보건소용

NO.	항 목	규 격
1	길 이	180±10mm
2	두 께	0.05±0.01mm
3	폭	52±2mm
4	향	딸기향
5	젤	첨가
6	ALUMINIUM FOIL THICKNESS	80∼90mic
7	모 양	초박형
8	콘돔종류	1종류
9	수 량	100개입/덕용박스
10	유효기간	제조일로부터 5년
11	총수량	300,000개

② 동성애자용 보건소용

NO.	항 목	규 격
1	길 이	180±10mm
2	두 께	0.05±0.01mm
3	폭	52±2mm
4	향	딸기향
5	젤	첨가
6	ALUMINIUM FOIL THICKNESS	80∼90mic
7	모 양	초박형
8	콘돔종류	1종류
9	수 량	100개입/덕용박스
10	유효기간	제조일로부터 5년
11	총수량	1,200,000개

나. 콘돔 케이스(PAPER CASE) 규격 및 사양(공통)

NO.	항 목	규 격
1	콘돔케이스 수량	50개 덕용박스
2	콘돔삽입 모양	초박형
3	콘돔케이스 모양	100개입/덕용박스
4	재질(PAPER QUALITY)	재생지
5	상자종류	1종류
6	사용설명서	1개입

4. 기타사항(공통)

가. 검수 및 대금지급

① 사업을 원활히 수행하기 위해 제조·구매에 따른 제품 검수는 납품장소에 보내기 전 연맹 감독관이 직접 실시한다.

② 계약자는 완성된 제품에 대하여 수량, 규격 및 사양에 따른 사항 등이 계약 사항과 일치하는지 여부를 연맹 감독관의 사전 확인을 받아야 하며, 검수를 위한 제반 비용은 계약자의 부담으로 한다.

③ 계약자는 계약기간 내에 본 계약시 제출한 규격에 정해진 모든 기능 수행이 정상적으로 정해진 장소에 납품 완료되었다고 판단하였을 때, 납품검사서를 제출하여야 한다.

④ 연맹은 계약자로부터 검수 요청을 받은 날로부터 14일 이내에 검수를 실시하여야 한다.

⑤ 검수는 연맹이 임명한 검수원에 의하여 행하며, 계약자는 검수원의 정당한 요구에 응해야 하고 검수원이 그 책무를 이행할 수 있도록 관련 서류 등을 포함한 모든 필요 시설과 지원을 하여야 한다.

⑥ 대금지급은 일괄 납품 검수합격 후 14일 이내에 대금을 지급한다.

나. 하자책임 및 문제해결

본 제품의 치명적인 결함으로 문제점 발견 시 그에 대한 책임과 비용처리는 계약자 측에서 부담하여야 하며, 하자가 발생한 제품에 대해서는 즉시 무상으로 교체하여야 한다.